До Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Хасково                                      Образец № 1

списък на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата

съдържащи се в офертата на ...................................................,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка,

по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет:

„Доставка на електроматериали, за нуждите на

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”.

| № | Описание на документа | Оригинал/ копие | Страници от... до ..... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опис на представените документи - образец № 1; | оригинал |  |
| 2. | Представяне на участник - образец № 2; | оригинал |  |
| 3. | Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка; | оригинал |  |
| 4. | Техническо предложение за изпълнение на поръчката - образец № 3; | оригинал |  |
| 5. | Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ ППЗОП - образец № 4; | оригинал |  |
| 6. | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец № 5; | оригинал |  |
| 7. | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 6; | оригинал |  |
| 8. | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - образец № 7; | оригинал |  |
| 9. | Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – образец № 8; | оригинал |  |
| 10. | Ценово предложение - образец № 9; | оригинал |  |
| 11. | Доказателства за техническите и професионални възможности; /описват се надлежно, добавяйки нужните редове/ |  |  |
| 12. | Други… /описват се надлежно, добавяйки нужните редове/ |  |  |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |

| До Образец № 2 |
| --- |
| „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, Хасково |
| ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК |
| във възлагане на обществена поръчка, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: „Доставка на електроматериали, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“ |
| Наименование на участника: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (Или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефони: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета) |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета) |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: |  |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:............................................ |  |

До Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Хасково                                      Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

във възлагане по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:

„Доставка на електроматериали, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково” от

……………………………………………………………………………………………………….

/пълно наименование на участника/ с ЕИК/ код по Булстат ........................................ /или съответно, ЕГН за физ.лица/, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................., представляван от ........................................................................................ /трите имена/,

с ЕГН .............................................., в качеството на ............................................................

При условията, обявени в документацията за участие и приети от представлявания от мен участник:

1.		Предлагам срок на доставка ............... /................................/ работни дни.

2.	Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане срока на валидност.

3.	С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. пълното описание на предмета на поръчката и приложенията към него.

4.	Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране на поръчката, както и с всички документи и указания в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

5.	В плика с офертата прилагам/е всички необходими документи, определени в обявата, документацията и образеца, удостоверяващи, че ....................................... .................................. (попълва се наименованието или името на участника) отговаря на предварително обявените условия.

6. 	Прилагаме следните документи...........

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис (и печат) (документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | __________________________ |

До Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Хасково                                     Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

във възлагане на обществена поръчка, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП,

с предмет: „Доставка на електроматериали, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”.

Долуподписаният/-ната ..........................................................................................................,  с лична карта № ................................., издадена на .......................... от ............................................ с ЕГН......................................, в качеството ми на ……………………………………………………….

на ..........................................................................................., вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № ............................- участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроматериали, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат с условията на поръчката, указанията и клаузите на приложения проект на договор за обществената поръчка с посочения по-горе предмет и съм съгласен със същите.

В случай, че бъда определен за изпълнител на обществената поръчка ще сключа договор по приложения в документацията образец в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис (и печат) (документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | __________________________ |

До Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Хасково                                 Образец № 5

Д Е К Л А РАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

във връзка с възлагане на обществена поръчка,

по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет:

„Доставка на електроматериали, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”.

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с                                                                                                (ненужното се зачертава)

преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………….….

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

(ненужното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ……

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис (и печат) (документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | __________________________ |

До Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Хасково                                 Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

във връзка с възлагане на обществена поръчка,

по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет:

„Доставка на електроматериали, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”.

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т. 1.1: ............................................................................................

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1: ............................................................................................

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис (и печат) (документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | __________________________ |

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

До Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Хасково                                 Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)

във връзка с възлагане на обществена поръчка,

по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет:

„Доставка на електроматериали, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”.

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваният от мен участник:

1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен.

1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен.

......................................................................................................................................

*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*

В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Забележка:

•	Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.*

•	Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

•	Община по седалището на възложителя е Столична община.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис (и печат) (документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | __________________________ |

Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

До Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Хасково                                 Образец № 8

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. При изпълнение на поръчката за „Доставка на електроматериали, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”, ..................................…...... подизпълнители.                                                                                                          (ще ползваме/няма да ползваме)

| Подизпълнител | Дела от поръчката, който ще им възложат | % от общата стойност на поръчката |
| --- | --- | --- |

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от подизпълнителите задължения)

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали съгласие за участие в процедурата.

3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.

Забележка: В случай, че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис (и печат) (документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | __________________________ |

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника.

До Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Хасково                                   Образец № 9

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За участие в процедура по възлагане на обществена поръчка, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: „Доставка на електроматериали, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”, от

.............................................................................................................

/пълно наименование на участника/ с ЕИК/ код по Булстат ........................................ /или съответно, ЕГН за физ.лица/, със седалище и адрес на управление: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................., представляван от ........................................................................................ /трите имена/,

с ЕГН .............................................., в качеството на ............................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, Ви представяме нашето ценово предложение.

Предлаганата от нас обща цена за доставка на описаните в таблица 1 от техническата спецификация електроматериали е: ................................. лв. /...................................................... ........................................................................................................................................ лева/ без ДДС.

Единичните цени са както следва:

| Nо | ВИД НА ИЗДЕЛИЕТО | Мярка | Кол. | Ед. цена, в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПРЕКЪСВАЧИ АВТОМАТИЧНИ С ЛЯТ КОРПУС СЪС ЗАЩИТЕН ТЕРМОМАГНИТЕН БЛОК ИЗКЛЮЧВАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НАД 36 kA ПРИ 380 V СЪГЛАСНО БДС EN60947 или еквивалент |
| 1 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 80 А IЕС 60947-2 и БДС EN 60947-2 | бр | 1 |  |
| 2 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 100 А IЕС 60947-2 и БДС EN 60947-2 | бр | 1 |  |
| 3 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 125 А IЕС 60947-2 и БДС EN 60947-2 | бр | 1 |  |
| 4 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 160 А IЕС 60947-2 и БДС EN 60947-2 | бр | 1 |  |
| 5 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 250 А IЕС 60947-2 и БДС EN 60947-2 | бр | 1 |  |
| КОНТАКТОРИ РЕЖИМ АС-3, при U=400 V, Uc-НАПРЕЖЕНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ВЕРИГА |
| 6 | КОНТАКТОР 12А 3P; Uc=230V/50Hz IEC 60947 | бр | 1 |  |
| 7 | КОНТАКТОР 25А 3P; Uc=230V/50HzIEC 60947 | бр | 1 |  |
| 8 | КОНТАКТОР 63А 3P; Uc=230V/50Hz IEC 60947 | бр | 1 |  |
| 9 | КОНТАКТОР 100А 3P; Uc=230V/50Hz IEC 60947 | бр | 1 |  |
| 10 | КОНТАКТОР 115А 3P; Uc=230V/50Hz IEC 60947 | бр | 1 |  |
| 11 | КОНТАКТОР 160А 3P; Uc=230V/50Hz IEC 60947 | бр | 1 |  |
| 12 | КОНТАКТОР 265А 3P КЛЕМИ НЕТУНЕЛЕН ТИП; Uc=230V/50Hz IEC 60947 | бр | 1 |  |
| ПРЕКЪСВАЧИ |
| 13 | ВЛДК-250А | бр | 1 |  |
| 14 | ВЛДК-400А | бр | 1 |  |
| 15 | ВЛДК-630А | бр | 1 |  |
| 16 | ВЛДК-1000А | бр | 1 |  |
| Общо: |  |  | 4 |  |
| ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗЕДИНИТЕЛИ ЗА НОЖОВИ СТОПЯЕМИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ (ХРНСП) |
| 17 | ХРНСП 3Р, 125 А, NH 000, ЗА МОНТАЖ НА ПЛОЧА | бр | 1 |  |
| 18 | ХРНСП 3Р, 160 А, NH 00, ЗА МОНТАЖ НА ПЛОЧА | бр | 1 |  |
| 19 | ХРНСП 3Р, 250 А, NH 1, ЗА МОНТАЖ НА ПЛОЧА | бр | 1 |  |
| МОДУЛНИ КОНТАКТОРИ ,Uc-НАПРЕЖЕНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ВЕРИГА |
| 20 | КОНТАКТОР 16А 1НО+1НЗ; Uc=230V АС | бр | 1 |  |
| 21 | КОНТАКТОР 40А ; Uc=230V АС | бр | 1 |  |
| 22 | КОНТАКТОР 25А 4НО; Uc=230V АС | бр | 1 |  |
| МОДУЛНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛНА СПОСОБНОСТ 6000А |
|  | ХАРАКТЕРИСТИКИ В, D, С |  |  |  |
| 23 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 1Р 2А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 24 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 1Р 4А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 25 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 1Р 6А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 26 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 1Р 16А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 27 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 1Р 20А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 28 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 1Р 25А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 29 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 1Р 32А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 30 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 2Р 2А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 31 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 2Р 4А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 32 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 2Р 6А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 33 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 2Р 16А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 34 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 3Р 16А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 35 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 3Р 25А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 36 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 3Р 32А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 37 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 3Р 63А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| 38 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 4Р 10А КРИВА С IEC/EN 60898 | бр | 1 |  |
| ТРАНСФОРМАТОРИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ |
| 39 | ИТТ ТС 50/5/5-ТУНЕЛЕН ТИП КЛАС НА ТОЧНОСТ 0,5 20kV | бр | 1 |  |
| 40 | ИТТ ТС 100/5 /5ТУНЕЛЕН ТИП КЛАС НА ТОЧНОСТ 0,5 20kV | бр | 1 |  |
| 41 | ИТТ ТС 150/5/5 ТУНЕЛЕН ТИП КЛАС НА ТОЧНОСТ 0,5 20kV | бр | 1 |  |
| ВИСОКОВОЛТОВИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ 20кV |
| 42 | ВП 20 6А | бр | 1 |  |
| 43 | ВП 20 10А | бр | 1 |  |
| 44 | ВП 20 16А | бр | 1 |  |
| 45 | ВП 20 20А | бр | 1 |  |
| ОБУВКИ КАБЕЛНИ ЗА Кербоване |
| 46 | НКА 70мм2 | бр | 1 |  |
| 47 | НКА 95мм2 | бр | 1 |  |
| 48 | НКА 120мм2 | бр | 1 |  |
| 49 | НКА 150мм2 | бр | 1 |  |
| 50 | НКМП 16мм2 | бр | 1 |  |
| 51 | НКМП 25мм2 | бр | 1 |  |
| 52 | НКМП 35мм2 | бр | 1 |  |
| 53 | НКМП 50мм2 | бр | 1 |  |
| 54 | ГКМП 16 мм2 | бр | 1 |  |
| 55 | ГКМП 25 мм2 | бр | 1 |  |
| 56 | ГКМП 35 мм2 | бр | 1 |  |
| 57 | ГКМП 50 мм2 | бр | 1 |  |
| 58 | ГКМП 70 мм2 | бр | 1 |  |
| 59 | ГКМП 95 мм2 | бр | 1 |  |
| ТРАНСФОРМАТОРИ ПОНИЖАВАЩИ |
| 60 | Раздеритерен трансформатор 230/24V 160VА | бр | 1 |  |
| 61 | Разделителен трансформатор 400/230V 200VА | бр | 1 |  |
| ТЕРМОСВИВАЕМИ ТРЪБИ |
| 62 | ТЕРМОСВИВАЕМА ТРЪБА R 6/2 | м. | 1 |  |
| 63 | ТЕРМОСВИВАЕМА ТРЪБА R 10/3 | м. | 1 |  |
| 64 | ТЕРМОСВИВАЕМА ТРЪБА R 13/4 | м. | 1 |  |
| 65 | ТЕРМОСВИВАЕМА ТРЪБА R 16/5 | м. | 1 |  |
| 66 | ТЕРМОСВИВАЕМА ТРЪБА R 25/8 | м. | 1 |  |
| 67 | ТЕРМОСВИВАЕМА ТРЪБА R 35/12 | м. | 1 |  |
| 68 | ТЕРМОСВИВАЕМА ТРЪБА R 50/16 | м. | 1 |  |
| ДРУГИ |
| 69 | Диелектрични ръкавици 20 kV | бр | 1 |  |
| 70 | Диелектрични боти 20 kV | бр | 1 |  |
| 71 | Диелектрични килимчета 20 kV | бр | 1 |  |
| 72 | Изолационна лента ПВЦ-изолирбанд 20 м/19мм | бр | 1 |  |
| 73 | УОТ 2х55 W IP 65 CH | бр | 1 |  |
| 74 | УОТ 1х55 W IP 65 CH | бр | 1 |  |
| 75 | Кол заземителен от неръждаема стомана Ф20мм; L = 1500мм | бр | 1 |  |
| 76 | Отводител катоден 24/10-силиконов | бр | 1 |  |
| 77 | Вложка за винтов предпазител 25А | бр | 1 |  |
| 78 | Високомощен предпазител ВПННО-63А-без основата | бр | 1 |  |
| 79 | Високомощен предпазител ВПННО-80А-без основата | бр | 1 |  |
| 80 | Високомощен предпазител ВПННО-100А-без основата | бр | 1 |  |
| 81 | Високомощен предпазител ВПНН1-125А-без основата | бр | 1 |  |
| 82 | Високомощен предпазител ВПНН1-250А-без основата | бр | 1 |  |
| 83 | Изолатор подпорен 20 kV закрит монтаж - ПАК 20 | бр | 1 |  |
| 84 | Изолатор подпорен 20 kV открит монтаж - ИППО 20 | бр | 1 |  |
| 85 | Часовник 16А GREN | бр | 1 |  |
| 86 | Кабелни превръзки 750/7,5 (пакет 100бр) | бр | 1 |  |
| 87 | Фасунга Е27 порцелан ВС | бр | 1 |  |
| 88 | Лампа кварцова 175W | бр | 1 |  |
| 89 | Тръба луминисцентна 15W | бр | 1 |  |
| 90 | Тръба луминисцентна 18W | бр | 1 |  |
| 91 | Тръба луминисцентна 36W | бр | 1 |  |
| 92 | Лампа луминисцентна PL 55W | бр | 1 |  |
| 93 | Лампа с нажежаема жичка 60W, 230V, Е27 | бр | 1 |  |
| 94 | Лампа с нажежаема жичка 60W, 24V, Е27 | бр | 1 |  |
| 95 | Предпазител стъклен 1А; 250V; 5х20мм | бр | 1 |  |
| 96 | Предпазител стъклен 2А; 250V; 5х20мм | бр | 1 |  |
| 97 | Предпазител стьклен 3,15А; 250V; 5х20мм | бр | 1 |  |
| 98 | Предпазител стъклен 5,0А; 250V; 5х20мм | бр | 1 |  |
| 99 | Предпазител стъклен 4А; 250V; 5х20мм | бр | 1 |  |
| 100 | Разклонител с контакт "ШУКО" 5 гнезда | бр | 1 |  |
| 101 | Разклонител с контакт" ШУКО", 250V; 10/16A; 3 гнезда | бр | 1 |  |
| 102 | Разклонител "ШУКО" 3 гнезда; 16A; 250V;c шнур 1.5м | бр | 1 |  |
| 103 | Разклонител "ШУКО"; 2 гнезда; 250V;16A; с шнур 1.5м | бр | 1 |  |
| 104 | Разклонител "ШУКО" 5 гнезда 250V;16A; с шнур 1.5м | бр | 1 |  |
| 105 | Разклонител "Шуко"; 250V, 16A ;5 гнезда и вградена защита от пренапрежения | бр | 1 |  |
| 106 | Удължител "Шуко" монофазен 2,5кв.мм , на макара, с дължина 25м | бр | 1 |  |
| 107 | Шнур удължаващ с контакт двуполюсен - подвижен 250V; 10/16A; дължина 5 м | бр | 1 |  |
| 108 | Контакт двуполюсен за скрит монтаж. 250V; 10/16А; с предпазна клема единичен | бр | 1 |  |
| 109 | Контакт монофазен за открит монтаж "ШУКО" 220V; 16A; Влагозащитен | бр | 1 |  |
| 110 | Контакт електрически скрита инсталация Шуко-троен; 220V; 10/16A | бр | 1 |  |
| 111 | Контакт монофазен за открит монтаж Шуко 220V; 25А | бр | 1 |  |
| 112 | Контакт двуполюсен за скрит монтаж 250V; 10/16A; Влагозащитен | бр | 1 |  |
| 113 | Контакт двуполюсен за открит монтаж 250V; 16А;двоен | бр | 1 |  |
| 114 | Контакт двуполюсен с предпазна клема, 250V; 16A; двоен скрит | бр | 1 |  |
| 115 | Контакт колонен Шуко 250V;16A | бр | 1 |  |
| 116 | Контакт трифазен 380V; 16A | бр | 1 |  |
| 117 | Контакт трифазен 380V; 25А | бр | 1 |  |
| 118 | Контакт двуполюсен за открит монтаж, 250V; 10/16A; с предпазна клема; единичен | бр | 1 |  |
| 119 | Щепсел еднополюсен (банан-щекер) 380V; 10A; ф4мм | бр | 1 |  |
| 120 | Щепсел монофазен Шуко 250V; 16A | бр | 1 |  |
| 121 | Щепсел трифазен 380V; 16A | бр | 1 |  |
| 122 | Щепсел трифазен 380V; 25A | бр | 1 |  |
| 123 | Ключ за ел. инсталация, за открит монтаж схема 6 | бр | 1 |  |
| 124 | Ключ за ел. инсталация, за открит монтаж 250V; 10A; схема 5; влагозащитен | бр | 1 |  |
| 125 | Ключ за ел. инсталация, за открит монтаж 250V; 10A; схема 6; девиаторен; влагозащитен | бр | 1 |  |
| 126 | Ключ за ел. инсталация, за открит моштаж 250V; 10A; схема 1; единичен; Влагозащитен | бр | 1 |  |
| 127 | Ключ за ел. инсталация, за скрит монтаж 250V; 10A; схема 5; двоен | бр | 1 |  |
| 128 | Ключ за ел. инсталация, за скрит монтаж 250V; 16A | бр | 1 |  |
| 129 | Ключ за ел. инсталация, за скрит монтаж 250V; 10A: схема 6 | бр | 1 |  |
| 130 | Ключ за ел. инсталация, за скрит монтаж 250V; 10A; схема 1 | бр | 1 |  |
| 131 | Ключ девиаторен; 6A/250V за скрит монтаж, схема 6 | бр | 1 |  |
| 132 | Фасунга тип G24g-2 за лампа четиристволна компактна луминисцентна | бр | 1 |  |
| 133 | Фасунга порцеланова Е40 250V/16A; със захващане на две места към осветителното тяло | бр | 1 |  |
| 134 | Фасунга - комплект с държач 2G11; тяло-поликарбонат; контактна система бронз | бр | 1 |  |
| 135 | Фасунга порцеланова висяща Е-40 250V; 16A | бр | 1 |  |
| 136 | Фасунга порцеланова висяща Е-27 250V; 4А | бр | 1 |  |
| 137 | Фасунга порцеланова стенна права Е-27 250V; 4А | бр | 1 |  |
| 138 | Фасунга бакелитова стенна права Е-27, 250V, 4А | бр | 1 |  |
| 139 | Фасунга за луминисцентна лампа /държател/ комплект 250V; 40W | бр | 1 |  |
| 140 | Фасунга бакелитова висяща Е-27; 250V, 4А | бр | 1 |  |
| 141 | Кутия разклонителна пласмасова; за скрит монтаж, кръгла | бр | 1 |  |
| 142 | Кутия разклонителна за открит монтаж, изработена от самозагасяващ поливинилхлорид с р-ри 85x85x40 мм | бр | 1 |  |
| 143 | Клема съединителна (устер-клема) 2,5 кв.мм, бакелитова | бр | 1 |  |
| 144 | Клема съединителна (устер-клема) 4 кв.мм; 380V, бакелитова | бр | 1 |  |
| 145 | Реле за ниво | бр | 1 |  |
| 146 | Реле за защита от напреженов дебаланс | бр | 1 |  |
| 147 | Реле за време 4-60сек. | бр | 1 |  |
| КАБЕЛИ |
| 148 | Кабел СВТ 2х2,5 | м | 1 |  |
| 149 | Кабел СВТ 3х2,5+1,5 | м | 1 |  |
| 150 | Кабел СВТ 3х4+2,5 | м | 1 |  |
| 151 | Кабел СВТ 3х6+4 | м | 1 |  |
| 152 | Кабел СВТ 3х10+6 | м | 1 |  |
| 153 | Кабел СВТ 3х16+10 | м | 1 |  |
| 154 | Кабел СВТ 3х70+35 | м | 1 |  |
| 155 | Кабел СВТ - с 2х2,5мм | м | 1 |  |
| 156 | Кабел СВТ - с 2х4мм | м | 1 |  |
| 157 | Кабел ШКПТ 4х1,5 | м | 1 |  |
| 158 | Кабел ШКПТ 4х2,5 | м | 1 |  |
| 159 | Кабел ШКПТ 3х1,5 | м | 1 |  |
| 160 | Кабел ШКПТ 3х2,5 | м | 1 |  |
| 161 | Кабел ПВ -А2 1,5мм2 | м | 1 |  |
| 162 | Кабел ПВ -А1 1,5мм2 | м | 1 |  |
| 163 | Кабел ПВ -А2 6мм2 | м | 1 |  |
| 164 | Кабел ПВ -А2 10мм2 | м | 1 |  |
| 165 | Кабел ПВ -А2 16мм2 | м | 1 |  |
| 166 | Кабел ПВ -А2 25мм2 | м | 1 |  |
| 167 | Кабел ПВ -А2 50мм2 | м | 1 |  |
| 168 | Кабел ПВ -А2 70мм2 | м | 1 |  |
| 169 | Кабел ПВВ - МБ1 2х1,5мм2 | м | 1 |  |
| 170 | Кабел ПВВ - МБ1 2х2,5мм2 | м | 1 |  |
| 171 | Кабел ШВПС 2х1,5мм2 | м | 1 |  |
| 172 | Кабел ШВПС 4х1,5мм2 | м | 1 |  |
| 173 | Кабел ШВПС 2х2,5мм2 | м | 1 |  |
| 174 | Кабел ТЧП 4х0,75 мм2 | м | 1 |  |
| 175 | Кабел ТЧП 4х0,5 мм2 | м | 1 |  |
| 176 | Кабел ТЧП 2х0,5 мм2 | м | 1 |  |
| 177 | Кабел ТЧП 2х0,75 мм2 | м | 1 |  |
| 178 | Кабел ТПЧ 2х1,5 мм2 | м | 1 |  |
| 179 | Кабел ТПЧ 4х1,5 мм2 | м | 1 |  |
| 180 | RV-K 3x16 +10 мм2 | м | 1 |  |
| 181 | RV-K 3x25+16 мм2 | м | 1 |  |
| 182 | RV-K 3x35+16 мм2 | м | 1 |  |
| 183 | RV-K 3x50+25 мм3 | м | 1 |  |
| 184 | САВТ 4х120 мм3 | м | 1 |  |
| 185 | САВТ 4х90 мм3 | м | 1 |  |
| 186 | Кабел ШКПТ 3х2,5 | м | 1 |  |
| 187 | Кабел ПВ -А2 1,5мм2 | м | 1 |  |
| 188 | Кабел ПВ -А1 1,5мм2 | м | 1 |  |
| 189 | Кабел ПВ -А2 6мм2 | м | 1 |  |
| 190 | Кабел ПВ -А2 10мм2 | м | 1 |  |
| 191 | Кабел ПВ -А2 16мм2 | м | 1 |  |
| 192 | Кабел ПВ -А2 25мм2 | м | 1 |  |
| 193 | Кабел ПВ -А2 50мм2 | м | 1 |  |
| 194 | Кабел ПВ -А2 70мм2 | м | 1 |  |
| 195 | Кабел ПВВ - МБ1 2х1,5мм2 | м | 1 |  |
| 196 | Кабел ПВВ - МБ1 2х2,5мм2 | м | 1 |  |
| 197 | Кабел ШВПС 2х1,5мм2 | м | 1 |  |
| 198 | Кабел ШВПС 4х1,5мм2 | м | 1 |  |
| 199 | Кабел ШВПС 2х2,5мм2 | м | 1 |  |
| 200 | Кабел ТЧП 4х0,75 мм2 | м | 1 |  |
| 201 | Кабел ТЧП 4х0,5 мм2 | м | 1 |  |
| 202 | Кабел ТЧП 2х0,5 мм2 | м | 1 |  |
| 203 | Кабел ТЧП 2х0,75 мм2 | м | 1 |  |
| 204 | Кабел ТПЧ 2х1,5 мм2 | м | 1 |  |
| 205 | Кабел ТПЧ 4х1,5 мм2 | м | 1 |  |
| 206 | RV-K 3x16 +10 мм2 | м | 1 |  |
| 207 | RV-K 3x25+16 мм2 | м | 1 |  |
| 208 | RV-K 3x35+16 мм2 | м | 1 |  |
| 209 | RV-K 3x50+25 мм3 | м | 1 |  |
| 210 | САВТ 4х120 мм3 | м | 1 |  |
| 211 | САВТ 4х90 мм3 | м | 1 |  |
| ТЕРМО-МАГНИТНИ МОТОРНИ ЗАЩИТИ |
| 212 | Електронна моторна защита EN 60947, EN 60335, UL/CSA 508 MP204 трифазна | бр | 1 |  |
| 213 | Електронна моторна защита UL 508 Submonitor трифазна | бр | 1 |  |
| 214 | МОТ. ПРЕК., ТИПОРАЗМЕР 50 ЗА МОТОРНА ЗАЩИТА, ЗА двигател 5,5kW, С ПОМ.КОНТ. 1NO/1NC 2ЕС 947-2 и 2ЕС 947-4-1. | бр | 1 |  |
| 215 | МОТ. ПРЕК., ТИПОРАЗМЕР 50 ЗА МОТОРНА ЗАЩИТА, ЗА двигател3kW, С ПОМ.КОНТ. 1NO/1NC 2ЕС 947-2 и 2ЕС 947-4-1. | бр | 1 |  |
| 216 | МОТ. ПРЕК., ТИПОРАЗМЕР 50 ЗА МОТОРНА ЗАЩИТА, ЗА двигател 7,5kW, С ПОМ.КОНТ. 1NO/1NC 2ЕС 947-2 и 2ЕС 947-4-1. | бр | 1 |  |
| 217 | МОТ. ПРЕК., ТИПОРАЗМЕР 50 ЗА МОТОРНА ЗАЩИТА, ЗА двигател 11kW, С ПОМ.КОНТ. 1NO/1NC 2ЕС 947-2 и 2ЕС 947-4-1. | бр | 1 |  |
| 218 | МОТ. ПРЕК., ТИПОРАЗМЕР 50 ЗА МОТОРНА ЗАЩИТА, ЗА двигател 18,5kW, С ПОМ.КОНТ. 1NO/1NC 2ЕС 947-2 и 2ЕС 947-4-1. | бр | 1 |  |
| 219 | МОТ. ПРЕК., ТИПОРАЗМЕР 50 ЗА МОТОРНА ЗАЩИТА, ЗА двигател 30kW, С ПОМ.КОНТ. 1NO/1NC 2ЕС 947-2 и 2ЕС 947-4-1. | бр | 1 |  |
| 220 | МОТ. ПРЕК., ТИПОРАЗМЕР 50 ЗА МОТОРНА ЗАЩИТА, ЗА двигател 37kW, С ПОМ.КОНТ. 1NO/1NC 2ЕС 947-2 и 2ЕС 947-4-1. | бр | 1 |  |
| 221 | МОТ. ПРЕК., ТИПОРАЗМЕР 50 ЗА МОТОРНА ЗАЩИТА, ЗА двигател 22kW, С ПОМ.КОНТ. 1NO/1NC 2ЕС 947-2 и 2ЕС 947-4-1. | бр | 1 |  |
| 222 | МОТ. ПРЕК., ТИПОРАЗМЕР 50 ЗА МОТОРНА ЗАЩИТА, ЗА двигател 11kW, С ПОМ.КОНТ. 1NO/1NC 2ЕС 947-2 и 2ЕС 947-4-1. | бр | 1 |  |
| 223 | МОТ. ПРЕК., ТИПОРАЗМЕР 50 ЗА МОТОРНА ЗАЩИТА, ЗА двигател 9kW, С ПОМ.КОНТ. 1NO/1NC 2ЕС 947-2 и 2ЕС 947-4-1. | бр | 1 |  |
| РАЗНИ |
| 224 | Бутон светещ с метална гривна с светодиод 220V AC ф23 | бр | 1 |  |
| 225 | Бутон Пуск - стоп гъба | бр | 1 |  |
| 226 | Ключ метален с 3 позиции No + No | бр | 1 |  |
| 227 | Краeн изключвател Метален 10 А 2No + 2 Nc | бр | 1 |  |
| 228 | НИВОСИГНАЛИЗАТОР тип МУНД | бр | 1 |  |
| 229 | НИВОСИГНАЛИЗАТОР тип електросонда | бр | 1 |  |
| 230 | Токоизправител 12V DC 2A | бр | 1 |  |
| 231 | Токоизправител 24V DC 2A | бр | 1 |  |
| 232 | Лампа с енергоспестяваща 12W,220V, Е27 | бр | 1 |  |
| 233 | Лампа натриева ВН 75W,220V | бр | 1 |  |
| 234 | Лампа металхалоген 75W,220V | бр | 1 |  |
| 235 | Изолационна лента БИШОП № 963 | бр | 1 |  |
| 236 | Трансформаторно масло | кг. | 1 |  |
| 237 | Акумулатор 12V 150Ah сух за подстанции | бр | 1 |  |
| 238 | Акумулатор 12V 7,5Ah сух за фотоволтаик | бр | 1 |  |
| 239 | Акумулатор 12V 12Ah сух за фотоволтаик | бр | 1 |  |
| 240 | Антена стационарна с коаксиален кабел с вълново съпротивление 50 ома дължина до 25м. Диапазон на честотата 33-58 MHz | бр | 1 |  |
| ОБЩА ЦЕНА, В ЛЕВА, БЕЗ ДДС: |  |

(Направените ценови предложения следва да са с точност до втория знак след десетичната запетая)

- Предложенaтa ценa e определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в процедурата.

- Всички посочени цени са в лева без ДДС.

- Посочените цени са франко Централен склад на Възложителя, находящ се в гр. Хасково, Източна индустрилална зона и включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.

- При така предложените условия от нас, в ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

- Приемаме, в случай, че бъдем избрани за Изпълнител, цената да не се завишава за срока на действие на договора, освен в случаите, предвидени със закон.

| Правно обвързващ подпис: Дата ________/ _________ / ______ Име и фамилия __________________________ Подпис на упълномощеното лице __________________________ Длъжност __________________________ |  |
| --- | --- |