Образец № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП

Данни за обществената поръчка

| Възложител | „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - ХАСКОВО |
| --- | --- |
| Предмет на обществената поръчка | [„Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“ |

Част първа

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Наименование: | [ ] |
| ЕИК/БУЛСТАТ или друг национален идентификационен номер, ако е приложимо Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице за контакт: Телефон: Ел. поща: | [……] [……] [……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Участникът обединение на физически и/или юридически лица ли е ? | [] Да [] Не |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в обединението (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи или друго): б) моля, посочете другите икономически оператори, с които участват заедно в обединението: в) посочете наименованието на обединението: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: Не |
| Посочване на обособената/ите позиция/и, за които участникът подава оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

| Представителство: | Отговор: |
| --- | --- |
| Имена на представляващия: | [……] [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Посочете информация за представителството (форми, обхват): | [……] |

В: Информация за подизпълнители

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Участникът ще използва ли подизпълнител/и ? | []Да []Не Ако „да“, посочете наименованията на предлаганите подизпълнител/и, дейности, които ще изпълняват и дял от предмета на поръчката: [……] |

Г: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на трети лица: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част трета? | []Да []Не Ако отговора е „да“, уточнете. ……………………….. |

Част втора

Основания за отстраняване

| Основания за отстраняване по чл. 54, ал.1 от ЗОП: | Отговор: |
| --- | --- |
| 1. Представляващите на икономическия оператор осъдени ли са с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс ? (чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП) 2. Представляващите на икономическия оператор осъдени ли са с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна ? (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП) | [] Да [] Не [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, състав на престъпление по Наказателния кодекс; б) посочете лицето, което е осъдено; | a) дата:[ ], основание по НК:[ ] б) [……] |
| 3. Икономическият оператор има ли задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган ? (чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП) | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на дължимата сума; Икономическият оператор предприел ли е мерки за доказване на надеждност ? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a)[……] б)[……] [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……] б)[……] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| 4. Икономическият оператор участвал ли е в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП или участвал ли е по друг начин в подготовката на обществената поръчка ? (във вр. с чл. 54, ал.1, т. 4 от ЗОП) Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| 5. Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор ? (чл. 54, ал.1, т. 5, б. „а“ от ЗОП) б) не е укрил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор ? (чл. 54, ал.1, т. 5, б. „б“ от ЗОП) | а) [] Да [] Не б) [] Да [] Не |
| Икономическият оператор извършил ли е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен ? (чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП) Икономическият оператор предприел ли е мерки за доказване на надеждност ? | [] Да [] Не |
|  | Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| За представляващите на икономическия оператор налице ли е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен ? (чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП) Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Специфични национални основания за отстраняване: | Отговор: |
| По отношение на икономическия оператор налице ли са специфичните национални основания за отстраняване, посочени в обявата ? Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за надеждност ? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не [] Да [] Не […] |

ЧАСТ ТРЕТА

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

А: Годност (ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ)

| КРИТЕРИИ | ОТГОВОР: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор вписан ли е в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: (чл. 60, ал.1 от ЗОП) Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): [……][……][……][……] |
| При обществена поръчка за услуга: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата, в която е установен ? (чл. 60, ал.2 от ЗОП) Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

| КРИТЕРИИ | ОТГОВОР: |
| --- | --- |
| 1а) Реализиран минимален общ оборот (по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП) за последните три приключили финансови години, посочени в обявата, както следва: (чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП) Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) за последните три приключили финансови години, посочени в обявата, както следва: (чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП) Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): [……][……][……][……] |
| При липсва информация относно оборота по т. 1 и/или 2 за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 2. Икономическият оператор заявява, че съотношението между активи и пасиви, така както е посочено в обявата е както следва: (чл. 61, ал.1, т. 3 от ЗОП) Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочва се изискваното съотношение) […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа,): [……][……][……][……] |
| 3. Застрахователната сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: (чл. 61, ал.1, т. 2 от ЗОП) Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута № на застрахователна полица, издател, срок на валидност [……],[……][…] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

| КРИТЕРИИ: | ОТГОВОР: |
| --- | --- |
| 1а) При обществена поръчка за строителство: През последните 5 години от датата на подаване на офертата икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: (чл. 63, ал.1, т. 1, б. „а“ от ЗОП) Ако съответните документи относно доброто изпълнение на строителните работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Строителни работи: Описание (вид, обем, място) Стойност Дати (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): [……][……][……][……] |
| 1б) При обществена поръчка за доставка или услуга: През последните 3 години от датата на подаване на офертата икономическият оператор е извършил следните доставки от посочения вид: (чл. 63, ал.1, т. 1, б. „б“ от ЗОП) Ако съответните документи относно изпълнение на доставките/услугите са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Описание Стойност Дати Получател (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): [……][……][……][……] |
| 2. Икономическият оператор ще използва следните технически лица или органи, вкл. отговарящи за контрола на качеството: (чл. 63, ал.1, т. 2 от ЗОП) При обществени поръчки за строителство: Икономическият оператор ще използва технически лица или органи при извършване на строителството: (чл. 63, ал.1, т. 2 от ЗОП) | [……] [……] |
| 3. Икономическият оператор ще използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: (чл. 63, ал.1, т. 3 от ЗОП) | [……] |
| 4. При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: (чл. 63, ал.1, т. 4 от ЗОП) | [……] |
| 5. Икономическият оператор разполага с персонал/ръководен състав със следната професионална компетентност: (чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП) | [……] |
| 6. При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: (чл. 63, ал.1, т. 6 от ЗОП) | [……] |
| 7. Средната годишна численост на персонала на икономическия оператор и броят на ръководния му състав през последните три години са, както следва: (чл. 63, ал.1, т. 7 от ЗОП) | Година, средна годишна численост на персонала: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 8. Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на разположение на икономическия оператор за изпълнение на договора: (чл. 63, ал.1, т. 8 от ЗОП) | [……] |
| 9. При обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявата ? (чл. 63, ал.1, т. 9 от ЗОП) Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. (чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП) Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не[……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление ? (чл. 63, ал.1, т. 11 от ЗОП) Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не[……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): [……][……][……][……] |

Дата, ………………., име и фамилия………………………………………………., длъжност………………………..подпис…………………………

# Образец № 2

*ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие при провеждане на избор за изпълнител

на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“,

от

(наименование на участника)

Представлявано от

(име, длъжност)

Образец № 3/б

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах с обява за обществена поръчка с предмет: “ Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково и декларирам, че приемам условията, при които поръчката се възлага, представям на вниманието Ви, следното:

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Таблица 1 - Хоризонтални помпени агрегати:

| № | Марка/Модел/Производител | Дебит Qдейств. (l/s) | Напор Hдейств. (m) | Мощност P (kW) | Тип на помпата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Многостъпална |
| 2 |  |  |  |  | Едностъпална |
| 3 |  |  |  |  | Едностъпална |
| 4 |  |  |  |  | Едностъпална |
| 5 |  |  |  |  | Едностъпална |
| 6 |  |  |  |  | Многостъпална |

- Таблица 2 - Вертикални помпени агрегати:

| № | Марка/Модел | Дебит Qдейств. (l/s) | Напор Hдейств. (m) | Мощност P (kW) | Тип на помпата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Многостъпална |
| 2 |  |  |  |  | Многостъпална |
| 3 |  |  |  |  | Многостъпална |
| 4 |  |  |  |  | Многостъпална |

- Таблица 3 - Потопяеми помпени агрегати:

| № | Марка/Модел | Дебит Qдейств. (l/s) | Напор Hдейств. (m) | Мощност P (kW) | Тип на помпата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Вертикална сондажна |
| 2 |  |  |  |  | Вертикална сондажна |
| 3 |  |  |  |  | Вертикална |
| 4 |  |  |  |  | Хоризонтална сондажна в мантел |
| 5 |  |  |  |  | Вертикална сондажна |
| 6 |  |  |  |  | За отпадна вода с режещ механизъм |

- ДЕКЛАРИРАМ:

- Всички помпени агрегати в настоящата оферта са/ще бъдат произведени от производители, въвели система за управление на качеството ISO 9001:2015 /или еквивалент/.

Информация относно валиден сертификат за наличие на  система за управление на качеството ISO 9001:2015 /или еквивалент/ на производителите /организация издала сертификата, обхват, относим към предмета на обществената поръчка/, номер на документа, валидност/:

- ………………………………………;

- …………………………………….....;

- Всички помпени агрегати в настоящата оферта са снабдени с Декларация за съответствие от производителя за предлаганите помпи, придружена с всички нормативно изискуеми сертификати и удостоверения и/или протоколи от изпитвания в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативната уредба, за изпълнение изискванията на Европейска регулация 640/2009 и Еко Директива 2005/32/EO – Държавен вестник бр. 41 от 01.06.2010 г. Постановление 101, т. 6 и Европейска регулация 547/2012 и Директива 2009/125/EO – Държавен вестник бр. 43 от 14.05.2013 г. Постановление 105, т. 14, като:

2.1/ Всички водоснабдителни сухи помпи с двигатели с мощност 7,5-375 кВ са оборудвани с мотори клас на ефективност IE3 минимум от 01.01.2015 г. или IE2;

2.2/ Всички водоснабдителни сухи помпи трябва да са с хидравлика с индекс на минимална хидравлична ефективност MEI≥0.4 от 01.01.2015 г.

2.3/ Всички потопяеми многостъпални помпи с номинален диаметър 4“ и 6“, трябва са с хидравлика с индекс на минимална хидравлична ефективност MEI≥0.4 от 01.01.2015 г.

- Срокът за доставка е до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на получаване на писмена заявка.

- Гаранционният срок (валиден за целите изделия) е 24 месеца, считано от датата на доставка, удостоверена с приемо-предавателен протокол.

- Ремонтните дейности в гаранционния срок ще се извършват на място или в оторизирана/и от производителите сервизна/и база/и:  (адрес/и)

…………………………………………………………..

тел.: ………………....

факс: ………………..

- ПРИЛАГАМ следните документи, удостоверяващи съответствието с техническата спецификация:

- Технически данни от производителя, за всеки вид помпен агрегат, позволяващи да бъде извършена пълна съпоставка за съответствие с техническата спецификация на възложителя, представена като:

А) диаграми Q-H и Q-КПД с работна точка;

..............................................

..............................................

Б) доказателства за съответствие на предложените диаграми Q-H с реално измерените стойности на параметрите на помпените агрегати, съгласно ISO 9906, Приложение А

....................................................

.....................................................

В) информация за прилаганата от производителите система за управление на качеството /вид на системата, номер и валидност на сертификата, сертифицираща организация издала сертификата/:

.....................................................

....................................................

III. Документ за упълномощаване:

...................................................................................................................................................

(нотариално заверено пълномощно – оригинал или нотариално заверено копие)

Посочете вида на документа (за случаите, когато лицето което подава офертата, не е законният представител на участника)

Дата:……………………				Подпис: ……………………………															 							/………………………../

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ..................................................................................

с адрес: .............................................................................................

лична карта № ................., изд. на ...................г. от МВР гр......................,

в качеството си на ................................................................................

на .....................................................................................................

със седалище и адрес на управление:........................................................

...............................................,ЕИК ...........................

участник във възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “ Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изготвянето на офертата си съм спазил задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

...........................г. 					Декларатор: ………………………

(дата на подписване)

Образец № 4

*ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие при провеждане на избор

за изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“,

от

(наименование на участника)

Представлявано от

(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикуваната обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“, отправям, в качеството си на участник, следното ценово предложение:

Общата цена за доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати, описани по-долу в таблици 1, 2 и 3 е: ………………………………… /.................................................. ………………............................................................................................................................…/ лева без ДДС, до централен склад на Възложителя, при следните единичните цени:

- Таблица 1 - Хоризонтални помпени агрегати:

| № | Марка/Модел | Дебит Qдейств. (l/s) | Напор Hдейств. (m) | Мощност P (kW) | Тип на помпата | Ед. Цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Многостъпална |  |
| 2 |  |  |  |  | Едностъпална |  |
| 3 |  |  |  |  | Едностъпална |  |
| 4 |  |  |  |  | Едностъпална |  |
| 5 |  |  |  |  | Едностъпална |  |
| 6 |  |  |  |  | Многостъпална |  |
| Обща цена без ДДС: |  |
| Обща цена с ДДС: |  |

- Таблица 2 - Вертикални помпени агрегати:

| № | Марка/Модел | Дебит Qдейств. (l/s) | Напор Hдейств. (m) | Мощност P (kW) | Тип на помпата | Ед. Цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Многостъпална |  |
| 2 |  |  |  |  | Многостъпална |  |
| 3 |  |  |  |  | Многостъпална |  |
| 4 |  |  |  |  | Многостъпална |  |
| Обща цена без ДДС: |  |
| Обща цена с ДДС: |  |

- Таблица 3 - Потопяеми помпени агрегати:

| № | Марка/Модел | Дебит Qдейств. (l/s) | Напор Hдейств. (m) | Мощност P (kW) | Тип на помпата | Ед. Цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Вертикална сондажна |  |
| 2 |  |  |  |  | Вертикална сондажна |  |
| 3 |  |  |  |  | Вертикална |  |
| 4 |  |  |  |  | Хоризонтална сондажна в мантел |  |
| 5 |  |  |  |  | Вертикална сондажна |  |
| 6 |  |  |  |  | За отпадна вода с режещ механизъм |  |
| Обща цена без ДДС: |  |
| Обща цена с ДДС: |  |

- Декларираме, че предложените единични и обща цена включват всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката до склад на Възложителя, находящ се в гр. Хасково, източна индустриална зона и остават непроменени през целия срок на действие на договора.

- В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, предоставяме Данни за обслужващата ни Банка: IBAN: ..........; BIС: …….; Банка: ....

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис (и печат) (документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | __________________________ |

# Footnotes

Повторете толкова пъти, колкото е необходимо.

Когато участникът ще използва подизпълнител/и, всеки от тях попълва и представя декларация по настоящия образец, в частта за приложимите обстоятелства.

Когато участникът ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, всяко от тези лица попълва и представя декларация по настоящия образец, в частта за приложимите обстоятелства.

По отношение на критериите за подбор – когато е приложимо.

По отношение критериите за подбор – когато е приложимо.

По смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП.

Имат се предвид забраната за свързаност по чл. 101, ал.11 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от закона, както и обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Тази част от образеца се използва само когато в обявата са включени критерии за подбор.

по преценка на участника, позволяваща да бъде извършена при необходимост проверка на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. В случай, че участниците разполагат с копие на валиден сертификат на производител, могат да приложат заверено за вярност копие на документа и да посочат вместо информация, че го прилагат като доказателство.

При необходимост  се добавят нови редове.

Посочете изчерпателно броя и вида на документите, които прилагате. При необходимост се добавят нови редове.